附表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物料编码** | **物料名称** | **规格** | **型号** | **品牌** | **单位** | **数量** | **含税单价** | **备注** |
| 1 | 0502020494 | 按钮开关 | 红色 | XB2BA42C |  | 只 | 1 | 15.50 |  |
| 2 | 0502020495 | 按钮开关 | 绿色 | XB2BA31C |  | 只 | 1 | 15.50 |  |
| 3 | 0502161698 | 按钮触点 | 常闭 | ZB2-BE102C | 施耐德 | 个 | 1 | 4.50 |  |
| 4 | 0502024560 | 按钮基座 | 常开 | ZB2-BE101C | 施耐德 | 个 | 1 | 4.50 |  |
| 5 | 0502161706 | 按钮基座 | 带灯带触点，1NO+1NC，配Universal LED 220V | ZB4BW0M15 | 施耐德 | 个 | 1 | 78.00 |  |
| 6 | 0502161705 | 按钮基座 | 带灯带触点，1NO+1NC，配Universal LED 24V | ZB4BW0B15 | 施耐德 | 个 | 1 | 73.00 |  |
| 7 | 0502020606 | 长柄三位自复位转换开关 |  | XB2BJ53C |  | 个 | 1 | 26.00 |  |
| 8 | 0502020084 | 急停按钮 |  | XB2B 542C |  | 只 | 1 | 25.00 |  |
| 9 | 0502160112 | 辅助触头 |  | LADN11C |  | 只 | 1 | 9.80 |  |
| 10 | 0502160113 | 辅助触头 |  | LADN31C |  | 只 | 1 | 20.00 |  |
| 11 | 0502160348 | 辅助触头 |  | LADN22C |  | 个 | 1 | 20.00 |  |
| 12 | 0502020281 | 旋钮开关 |  | XB2 BVB3LC |  | 只 | 1 | 10.00 |  |
| 13 | 0502020206 | 选择开关 |  | XB2BD33C |  | 只 | 1 | 22.50 |  |
| 14 | 0502020209 | 选择开关 |  | XB2BD21C |  | 只 | 1 | 18.00 |  |
| 15 | 0502020210 | 选择开关 |  | XB2BC33C |  | 只 | 1 | 22.50 |  |
| 16 | 0502020834 | 选择开关 |  | XB2BD53C |  | 个 | 1 | 23.50 |  |
| 17 | 0502020846 | 选择开关 |  | XB2BD45C |  | 个 | 1 | 24.00 |  |
| 18 | 0502020819 | 钥匙开关 |  | XB2BG65C |  | 个 | 1 | 32.00 |  |
| 19 | 0502021099 | 钥匙开关 |  | XB2BG25C |  | 个 | 1 | 30.50 |  |
| 20 | 0502110030 | 继电器 |  | RXM2AB2BD | 施耐德 | 只 | 1 | 22.50 |  |
| 21 | 0502110405 | 继电器 | 220V | RXM3AB1P7 | 施耐德 | 只 | 1 | 27.50 |  |
| 22 | 0502110506 | 继电器 | AC220V | RXM4LB2P7 | 施耐德 | 个 | 1 | 15.50 |  |
| 23 | 0502110518 | 继电器 | AC220V | RXM2AB2P7 | 施耐德 | 台 | 1 | 27.00 |  |
| 24 | 0502111102 | 继电器 |  | RXM4LB2BD | 施耐德 | 个 | 1 | 13.50 |  |
| 25 | 0502111103 | 继电器 |  | RXM2LB2BD | 施耐德 | 个 | 1 | 12.50 |  |
| 26 | 0502111364 | 继电器 |  | RXM3AB2P7-230V-AC-10A/250VAC | 施耐德 | 件 | 1 | 29.00 |  |
| 27 | 0502110100 | 小型继电器 |  | RXM2AB1BD | 施耐德 | 只 | 1 | 19.00 |  |
| 28 | 0502110235 | 小型继电器 | 220V | RXM4AB2P7 | 施耐德 | 个 | 1 | 27.50 |  |
| 29 | 0502110623 | 小型继电器 | 24V | RXM3AB2B7 | 施耐德 | 个 | 1 | 39.00 |  |
| 30 | 0502111195 | 小型继电器 | 24V | RXM4AB2BD | 施耐德 | 只 | 1 | 24.00 |  |
| 31 | 0502111539 | 小型继电器 | DC12V | RXM3AB2JD | 施耐德 | 只 | 1 | 39.00 |  |
| 32 | 0502110125 | 中间继电器 |  | RXM4LB1P7 | 施耐德 | 只 | 1 | 13.50 |  |
| 33 | 0502110817 | 中间继电器 | DC12V | RXM2AB2JD | 施耐德 | 只 | 1 | 36.00 |  |
| 34 | 0502110844 | 中间继电器 |  | RXM3AB2BD | 施耐德 | 只 | 1 | 25.00 |  |
| 35 | 0502111822 | 时间继电器 | DC:24V | REXL4TMBD | 施耐德 | 个 | 1 | 99.00 |  |
| 36 | 0502111823 | 时间继电器 | AC:220V | REXL4TMP7 | 施耐德 | 个 | 1 | 84.50 |  |
| 37 | 0502110237 | 控制继电器 | 220V | CAD32M7C |  | 个 | 1 | 48.00 |  |
| 38 | 0502110048 | 控制继电器 |  | CAD32Q7C |  | 只 | 1 | 62.00 |  |
| 39 | 0502110039 | 继电器底座 |  | RXZE1M4C | 施耐德 | 只 | 1 | 7.50 |  |
| 40 | 0502111105 | 继电器底座 |  | RXZE1M2C |  | 个 | 1 | 6.00 |  |
| 41 | 0502111542 | 继电器底座 | AC230V | RXZE2S111M | 施耐德 | 只 | 1 | 8.50 |  |
| 42 | 0502111540 | 继电器底座 | DC12V | RXZE2S111M | 施耐德 | 只 | 1 | 12.00 |  |
| 43 | 0502111541 | 继电器底座 | DC24V | RXZE2S111M | 施耐德 | 只 | 1 | 12.00 |  |
| 44 | 0502170989 | 指示灯 | 220V/红 | XB2BVM5LC | 施耐德 | 只 | 1 | 10.00 |  |
| 45 | 0502170990 | 指示灯 | 红色 | XB2BVM4LC | 施耐德 | 只 | 1 | 10.00 |  |
| 46 | 0502170992 | 指示灯 | 220V | XB2BVM3LC | 施耐德 | 只 | 1 | 10.00 |  |
| 47 | 0502170993 | 指示灯 | 白色 | XB2BVM1LC | 施耐德 | 只 | 1 | 10.00 |  |
| 48 | 0509130140 | 指示灯 | 24V 红 | XB2BVB4LC |  | 个 | 1 | 10.00 |  |
| 49 | 0509130185 | 指示灯 |  | XB2BVB5LC |  | 个 | 1 | 10.00 |  |
| 50 | 0502133234 | 开关电源 | 35W;输入100-240V;输出24VDC;1.5A | ABL2REM24015K | 施耐德 | 块 | 1 | 49.00 |  |
| 51 | 0502133235 | 开关电源 | 50W;输入100-240V;输出24VDC;2.2A | ABL2REM24020K | 施耐德 | 块 | 1 | 57.50 |  |
| 52 | 0502133236 | 开关电源 | 100W;输入100-240V;输出24VDC;4.5A | ABL2REM24045K | 施耐德 | 块 | 1 | 66.00 |  |
| 53 | 0502133237 | 开关电源 | 150W;输入100-240V;输出24VDC;6.5A | ABL2REM24065K | 施耐德 | 块 | 1 | 79.50 |  |
| 54 | 0502133238 | 开关电源 | 200W;输入100-240V;输出24VDC;8.3A | ABL2REM24085K | 施耐德 | 块 | 1 | 118.00 |  |
| 55 | 0502133239 | 开关电源 | 250W;输入100-240V;输出24VDC;10.5A | ABL2REM24100K | 施耐德 | 块 | 1 | 132.00 |  |
| 56 | 0502133240 | 开关电源 | 350W;输入100-240V;输出24VDC;14.6A | ABL2REM24150K | 施耐德 | 块 | 1 | 153.50 |  |
| 57 | 0502091271 | 交流接触器 | 电流：9A/电压：36V | LC1D09CC7C | 施耐德 | 只 | 1 | 52.00 |  |
| 58 | 0502091811 | 交流接触器 | 9A AC110V | LC1D09F7C | 施耐德 | 只 | 1 | 48.00 |  |
| 59 | 0502091218 | 交流接触器 | 电流：9A/AC220V/50/60HZ | LC1D09M7C | 施耐德 | 只 | 1 | 48.00 |  |
| 60 | 0502091245 | 交流接触器 | 电流：9A/AC380V/50/60HZ | LC1D09Q7C | 施耐德 | 只 | 1 | 48.00 |  |
| 61 | 0502091232 | 交流接触器 | 电流：115A/AC220V/50HZ | LC1D11500M5C | 施耐德 | 只 | 1 | 572.00 |  |
| 62 | 0502091231 | 交流接触器 | 电流：115A/AC220V/50/60HZ | LC1D11500M7C | 施耐德 | 只 | 1 | 585.00 |  |
| 63 | 0502091259 | 交流接触器 | 电流：115A/AC380V/50HZ | LC1D11500Q5C | 施耐德 | 只 | 1 | 572.00 |  |
| 64 | 0502091258 | 交流接触器 | 电流：115A/AC380V/50/60HZ | LC1D11500Q7C | 施耐德 | 只 | 1 | 606.00 |  |
| 65 | 0502091272 | 交流接触器 | 电流：12A/电压：36V | LC1D12CC7C | 施耐德 | 只 | 1 | 52.80 |  |
| 66 | 0502091812 | 交流接触器 | 12A AC110V | LC1D12F7C | 施耐德 | 只 | 1 | 54.00 |  |
| 67 | 0502091219 | 交流接触器 | 电流：12A/AC220V/50/60HZ | LC1D12M7C | 施耐德 | 只 | 1 | 51.20 |  |
| 68 | 0502091246 | 交流接触器 | 电流：12A/AC380V/50/60HZ | LC1D12Q7C | 施耐德 | 只 | 1 | 52.00 |  |
| 69 | 0502091234 | 交流接触器 | 电流：150A/AC220V/50HZ | LC1D15000M5C | 施耐德 | 只 | 1 | 599.00 |  |
| 70 | 0502091233 | 交流接触器 | 电流：150A/AC220V/50/60HZ | LC1D15000M7C | 施耐德 | 只 | 1 | 615.00 |  |
| 71 | 0502091261 | 交流接触器 | 电流：150A/AC380V/50HZ | LC1D15000Q5C | 施耐德 | 只 | 1 | 599.00 |  |
| 72 | 0502091260 | 交流接触器 | 电流：150A/AC380V/50/60HZ | LC1D15000Q7C | 施耐德 | 只 | 1 | 617.00 |  |
| 73 | 0502091235 | 交流接触器 | 电流：170A/AC220V/50/60HZ | LC1D17000M7C | 施耐德 | 只 | 1 | 674.00 |  |
| 74 | 0502091262 | 交流接触器 | 电流：170A/AC380V/50/60HZ | LC1D17000Q7C | 施耐德 | 只 | 1 | 674.00 |  |
| 75 | 0502091273 | 交流接触器 | 电流：18A/电压：36V | LC1D18CC7C | 施耐德 | 只 | 1 | 68.50 |  |
| 76 | 0502091813 | 交流接触器 | 18A AC110V | LC1D18F7C | 施耐德 | 只 | 1 | 66.00 |  |
| 77 | 0502091220 | 交流接触器 | 电流：18A/AC220V/50/60HZ | LC1D18M7C | 施耐德 | 只 | 1 | 66.00 |  |
| 78 | 0502091247 | 交流接触器 | 电流：18A/AC380V/50/60HZ | LC1D18Q7C | 施耐德 | 只 | 1 | 66.00 |  |
| 79 | 0502091274 | 交流接触器 | 电流：25A/电压：36V | LC1D25CC7C | 施耐德 | 只 | 1 | 84.00 |  |
| 80 | 0502091814 | 交流接触器 | 25A AC110V | LC1D25F7C | 施耐德 | 只 | 1 | 78.00 |  |
| 81 | 0502091221 | 交流接触器 | 电流：25A/AC220V/50/60HZ | LC1D25M7C | 施耐德 | 只 | 1 | 77.50 |  |
| 82 | 0502091248 | 交流接触器 | 电流：25A/AC380V/50/60HZ | LC1D25Q7C | 施耐德 | 只 | 1 | 78.50 |  |
| 83 | 0502091275 | 交流接触器 | 电流：32A/电压：36V | LC1D32CC7C | 施耐德 | 只 | 1 | 109.50 |  |
| 84 | 0502091815 | 交流接触器 | 32A AC110V | LC1D32F7C | 施耐德 | 只 | 1 | 106.00 |  |
| 85 | 0502090766 | 交流接触器 |  | LC1D32M7C | 施耐德 | 个 | 1 | 106.00 |  |
| 86 | 0502091249 | 交流接触器 | 电流：32A/AC380V/50/60HZ | LC1D32Q7C | 施耐德 | 只 | 1 | 106.00 |  |
| 87 | 0502091816 | 交流接触器 | 38A AC110V | LC1D38F7C | 施耐德 | 只 | 1 | 120.00 |  |
| 88 | 0502091386 | 交流接触器 |  | LC1D38M7C | 施耐德 | 个 | 1 | 120.00 |  |
| 89 | 0502091276 | 交流接触器 | 电流：40A/电压：36V | LC1D40ACC7C | 施耐德 | 只 | 1 | 145.50 |  |
| 90 | 0502091817 | 交流接触器 | 40A AC110V | LC1D40AF7C | 施耐德 | 只 | 1 | 137.00 |  |
| 91 | 0502091224 | 交流接触器 | 电流：40A/AC220V/50/60HZ | LC1D40AM7C | 施耐德 | 只 | 1 | 138.00 |  |
| 92 | 0502091251 | 交流接触器 | 电流：40A/AC380V/50/60HZ | LC1D40AQ7C | 施耐德 | 只 | 1 | 138.00 |  |
| 93 | 0502091338 | 交流接触器 | 380V | LC1D40F7C | 施耐德 | 个 | 1 | 158.00 |  |
| 94 | 0502090468 | 交流接触器 | 220V | LC1D40M7C | 施耐德 | 个 | 1 | 158.00 |  |
| 95 | 0502091223 | 交流接触器 | 电流：40A/AC220V/50/60HZ | LC1D40M7C | 施耐德 | 只 | 1 | 158.00 |  |
| 96 | 0502091250 | 交流接触器 | 电流：40A/AC380V/50/60HZ | LC1D40Q7C | 施耐德 | 只 | 1 | 158.00 |  |
| 97 | 0502091277 | 交流接触器 | 电流：50A/电压：36V | LC1D50ACC7C | 施耐德 | 只 | 1 | 188.00 |  |
| 98 | 0502091818 | 交流接触器 | 50A AC110V | LC1D50AF7C | 施耐德 | 只 | 1 | 188.00 |  |
| 99 | 0502091226 | 交流接触器 | 电流：50A/AC220V/50/60HZ | LC1D50AM7C | 施耐德 | 只 | 1 | 188.00 |  |
| 100 | 0502091253 | 交流接触器 | 电流：50A/AC380V/50/60HZ | LC1D50AQ7C | 施耐德 | 只 | 1 | 188.00 |  |
| 101 | 0502091225 | 交流接触器 | 电流：50A/AC220V/50/60HZ | LC1D50M7C | 施耐德 | 只 | 1 | 214.00 |  |
| 102 | 0502091252 | 交流接触器 | 电流：50A/AC380V/50/60HZ | LC1D50Q7C | 施耐德 | 只 | 1 | 218.00 |  |
| 103 | 0502091278 | 交流接触器 | 电流：65A/电压：36V | LC1D65ACC7C | 施耐德 | 只 | 1 | 240.00 |  |
| 104 | 0502091819 | 交流接触器 | 65A AC110V | LC1D65AF7C | 施耐德 | 只 | 1 | 240.00 |  |
| 105 | 0502091228 | 交流接触器 | 电流：65A/AC220V/50/60HZ | LC1D65AM7C | 施耐德 | 只 | 1 | 235.00 |  |
| 106 | 0502091255 | 交流接触器 | 电流：65A/AC380V/50/60HZ | LC1D65AQ7C | 施耐德 | 只 | 1 | 240.00 |  |
| 107 | 0502090471 | 交流接触器 | 220V | LC1D65M7C | 施耐德 | 个 | 1 | 275.00 |  |
| 108 | 0502091254 | 交流接触器 | 电流：50A/AC380V/50/60HZ | LC1D65Q7C | 施耐德 | 只 | 1 | 277.00 |  |
| 109 | 0502091744 | 交流接触器 | 220V | LC1D80004M7 | 施耐德 | 只 | 1 | 1116.00 |  |
| 110 | 0502091820 | 交流接触器 | 80A AC110V | LC1D80AF7C | 施耐德 | 只 | 1 | 299.00 |  |
| 111 | 0502091372 | 交流接触器 |  | LC1D80M7C | 施耐德 | 个 | 1 | 299.00 |  |
| 112 | 0502091256 | 交流接触器 | 电流：80A/AC380V/50/60HZ | LC1D80Q7C | 施耐德 | 只 | 1 | 295.00 |  |
| 113 | 0502091821 | 交流接触器 | 95A AC110V | LC1D95AF7C | 施耐德 | 只 | 1 | 386.00 |  |
| 114 | 0502090237 | 交流接触器 |  | LC1D95M7C | 施耐德 | 件 | 1 | 386.00 |  |
| 115 | 0502091257 | 交流接触器 | 电流：95A/AC380V/50/60HZ | LC1D95Q7C | 施耐德 | 只 | 1 | 386.00 |  |
| 116 | 0502091752 | 交流接触器 | 220V | LC1N0910M5N |  | 只 | 1 | 31.30 |  |
| 117 | 0502091753 | 交流接触器 | 220V | LC1N1210M5N |  | 只 | 1 | 35.00 |  |
| 118 | 0502091750 | 交流接触器 | AC220V | LC1N2510M5N |  | 只 | 1 | 50.00 |  |
| 119 | 0502091746 | 交流接触器 | 220V | LC1N3210M5N | 施耐德 | 只 | 1 | 62.00 |  |
| 120 | 0502091745 | 交流接触器 | 380V | LC1N3210Q5N | 施耐德 | 只 | 1 | 62.00 |  |
| 121 | 0502091209 | 直流接触器 | 电流:12A/电压：DC24V | LC1D12BDC | 施耐德 | 只 | 1 | 147.00 |  |
| 122 | 0502091800 | 直流接触器 | 12A DC110V | LC1D12FDC | 施耐德 | 只 | 1 | 150.00 |  |
| 123 | 0502091806 | 直流接触器 | 12A DC220V | LC1D12MDC | 施耐德 | 只 | 1 | 150.00 |  |
| 124 | 0502091210 | 直流接触器 | 电流:18A/电压：DC24V | LC1D18BDC | 施耐德 | 只 | 1 | 195.00 |  |
| 125 | 0502091801 | 直流接触器 | 18A DC110V | LC1D18FDC | 施耐德 | 只 | 1 | 195.00 |  |
| 126 | 0502091807 | 直流接触器 | 18A DC220V | LC1D18MDC | 施耐德 | 只 | 1 | 200.00 |  |
| 127 | 0502091211 | 直流接触器 | 电流:25A/电压：DC24V | LC1D25BDC | 施耐德 | 只 | 1 | 224.00 |  |
| 128 | 0502091802 | 直流接触器 | 25A DC110V | LC1D25FDC | 施耐德 | 只 | 1 | 230.00 |  |
| 129 | 0502091212 | 直流接触器 | 电流:32A/电压：DC24V | LC1D32BDC | 施耐德 | 只 | 1 | 244.00 |  |
| 130 | 0502091803 | 直流接触器 | 32A DC110V | LC1D32FDC | 施耐德 | 只 | 1 | 252.00 |  |
| 131 | 0502091809 | 直流接触器 | 32A DC220V | LC1D32MDC | 施耐德 | 只 | 1 | 252.00 |  |
| 132 | 0502091798 | 直流接触器 | 38A DC24V | LC1D38BDC | 施耐德 | 只 | 1 | 312.00 |  |
| 133 | 0502091804 | 直流接触器 | 38A DC110V | LC1D38FDC | 施耐德 | 只 | 1 | 312.00 |  |
| 134 | 0502091810 | 直流接触器 | 38A DC220V | LC1D38MDC | 施耐德 | 只 | 1 | 312.00 |  |
| 135 | 0502091213 | 直流接触器 | 电流:40A/电压：DC24V | LC1D40ABD | 施耐德 | 只 | 1 | 376.00 |  |
| 136 | 0502091214 | 直流接触器 | 电流:50A/电压：DC24V | LC1D50ABD | 施耐德 | 只 | 1 | 512.00 |  |
| 137 | 0502091215 | 直流接触器 | 电流:65A/电压：DC24V | LC1D65ABD | 施耐德 | 只 | 1 | 627.00 |  |
| 138 | 0502091216 | 直流接触器 | 电流:80A/电压：DC24V | LC1D80BD | 施耐德 | 只 | 1 | 784.00 |  |
| 139 | 0502091217 | 直流接触器 | 电流:95A/电压：DC24V | LC1D95BD | 施耐德 | 只 | 1 | 888.00 |  |
| 140 | 0502100853 | 断路器 |  | GV3P 40 30-40A | 施耐德 | 个 | 1 | 454.00 |  |
| 141 | 0502100137 | 断路器 | 1P/C6A | IC65N | 施耐德 | 只 | 1 | 27.50 |  |
| 142 | 0502100126 | 小型断路器 | 1P/C10 | C65N | 施耐德 | 个 | 1 | 20.00 |  |
| 143 | 0502100139 | 断路器 | 2P/C10A | IC65N | 施耐德 | 只 | 1 | 49.00 |  |
| 144 | 0502100968 | 小型断路器 |  | IC65N 2P C32A | 施耐德 | 只 | 1 | 54.00 |  |
| 145 | 0502101855 | 小型断路器 |  | iC65N-C40A/2P | 施耐德 | 只 | 1 | 66.00 |  |
| 146 | 0502100129 | 断路器 | 2P | IC65N D50 | 施耐德 | 个 | 1 | 99.00 |  |
| 147 | 0502101857 | 小型断路器 |  | iC65N-C63A/2P | 施耐德 | 只 | 1 | 80.00 |  |
| 148 | 0502100142 | 断路器 | 3P/C32A | IC65N | 施耐德 | 只 | 1 | 85.00 |  |
| 149 | 0502100141 | 断路器 | 3P/C40A | IC65N | 施耐德 | 只 | 1 | 101.00 |  |
| 150 | 0502100124 | 小型断路器 | 3P/C50 | C65N | 施耐德 | 个 | 1 | 113.00 |  |
| 151 | 0502100140 | 断路器 | 3P/C63A | IC65N | 施耐德 | 只 | 1 | 122.00 |  |
| 152 | 0502100175 | 断路器 | 1600A | NS1600NMIC2.0+PA29450 |  | 件 | 1 | 11650.00 |  |
| 153 | 0502100135 | 外壳断路器 |  | EZD100E3030N | 施耐德 | 只 | 1 | 267.00 |  |
| 154 | 0502100134 | 外壳断路器 |  | EZD100E3060N | 施耐德 | 只 | 1 | 267.00 |  |
| 155 | 0502100136 | 外壳断路器 |  | EZD100E3080N | 施耐德 | 只 | 1 | 267.00 |  |
| 156 | 0502100132 | 外壳断路器 |  | EZD100E3100N | 施耐德 | 只 | 1 | 267.00 |  |
| 157 | 0502101648 | 塑壳断路器 | 15A | EZD100E3015N | 施耐德 | 台 | 1 | 267.00 |  |
| 158 | 0502101649 | 塑壳断路器 | 25A | EZD100E3025N | 施耐德 | 台 | 1 | 267.00 |  |
| 159 | 0502101650 | 塑壳断路器 | 30A | EZD100E3030N | 施耐德 | 台 | 1 | 267.00 |  |
| 160 | 0502101651 | 塑壳断路器 | 40A | EZD100E3040N | 施耐德 | 台 | 1 | 267.00 |  |
| 161 | 0502101652 | 塑壳断路器 | 50A | EZD100E3050N | 施耐德 | 台 | 1 | 267.00 |  |
| 162 | 0502101653 | 塑壳断路器 | 60A | EZD100E3060N | 施耐德 | 台 | 1 | 267.00 |  |
| 163 | 0502101654 | 塑壳断路器 | 80A | EZD100E3080N | 施耐德 | 台 | 1 | 267.00 |  |
| 164 | 0502101655 | 塑壳断路器 | 100A | EZD100E3100N | 施耐德 | 台 | 1 | 267.00 |  |
| 165 | 0502101656 | 塑壳断路器 | 225A | EZD250M3225N | 施耐德 | 台 | 1 | 581.00 |  |
| 166 | 0502101657 | 塑壳断路器 | 250A | EZD250M3250N | 施耐德 | 台 | 1 | 581.00 |  |
| 167 | 0502101658 | 塑壳断路器 | 400A | EZD400E3400K | 施耐德 | 台 | 1 | 1556.00 |  |
| 168 | 0502101659 | 塑壳断路器 | 320A | EZD400M3320K | 施耐德 | 台 | 1 | 1810.00 |  |
| 169 | 0502101660 | 塑壳断路器 | 630A | EZD630E3630K | 施耐德 | 台 | 1 | 2613.00 |  |
| 170 | 0502101881 | 塑壳断路器 | 分段36KA | CVS100F TMD 3P 100 | 施耐德 | 只 | 1 | 383.00 |  |
| 171 | 0502101880 | 塑壳断路器 | 分段36KA | CVS100F TMD 3P 50 | 施耐德 | 只 | 1 | 383.00 |  |
| 172 | 0502101888 | 塑壳断路器 | 分段36KA | CVS100F TMD 4P 100 | 施耐德 | 只 | 1 | 533.00 |  |
| 173 | 0502101885 | 塑壳断路器 | 分段50KA | CVS100N TMD 3P 50 | 施耐德 | 只 | 1 | 440.00 |  |
| 174 | 0502101892 | 塑壳断路器 | 分段50KA | CVS100N TMD 4P 100 | 施耐德 | 只 | 1 | 579.00 |  |
| 175 | 0502101889 | 塑壳断路器 | 分段36KA | CVS160F TMD 4P 160 | 施耐德 | 只 | 1 | 649.00 |  |
| 176 | 0502101893 | 塑壳断路器 | 分段50KA | CVS160N TMD 4P 160 | 施耐德 | 只 | 1 | 726.00 |  |
| 177 | 0502101882 | 塑壳断路器 | 分段36KA | CVS250F TMD 3P 200 | 施耐德 | 只 | 1 | 908.00 |  |
| 178 | 0502101890 | 塑壳断路器 | 分段36KA | CVS250F TMD 4P 200 | 施耐德 | 只 | 1 | 1292.00 |  |
| 179 | 0502101891 | 塑壳断路器 | 分段36KA | CVS250F TMD 4P 250 | 施耐德 | 只 | 1 | 1292.00 |  |
| 180 | 0502101646 | 塑壳断路器 | 3P 250A | CVS250N TMD | 施耐德 | 台 | 1 | 1068.00 |  |
| 181 | 0502101886 | 塑壳断路器 | 分段50KA | CVS250N TMD 3P 200 | 施耐德 | 只 | 1 | 1068.00 |  |
| 182 | 0502101894 | 塑壳断路器 | 分段50KA | CVS250N TMD 4P 200 | 施耐德 | 只 | 1 | 1464.00 |  |
| 183 | 0502101895 | 塑壳断路器 | 分段50KA | CVS250N TMD 4P 250 | 施耐德 | 只 | 1 | 1464.00 |  |
| 184 | 0502101647 | 塑壳断路器 | 3P 400A | CVS400F TMD | 施耐德 | 台 | 1 | 1590.00 |  |
| 185 | 0502101883 | 塑壳断路器 | 分段36KA | CVS400F TMD 3P 400 | 施耐德 | 只 | 1 | 1590.00 |  |
| 186 | 0502101884 | 塑壳断路器 | 分段36KA | CVS630F TMD 3P 600 | 施耐德 | 只 | 1 | 2535.00 |  |
| 187 | 0502101887 | 塑壳断路器 | 分段50KA | CVS630N TMD 3P 600 | 施耐德 | 只 | 1 | 2930.00 |  |
| 188 | 0502101641 | 塑壳式断路器 | 3P 32A | CVS100B TMD | 施耐德 | 台 | 1 | 355.00 |  |
| 189 | 0502101642 | 塑壳式断路器 | 3P 16A | CVS100B TMD | 施耐德 | 台 | 1 | 355.00 |  |
| 190 | 0502101674 | 塑壳式断路器 | 3P 80A | CVS100B TMD | 施耐德 | 台 | 1 | 355.00 |  |
| 191 | 0502101675 | 塑壳式断路器 | 3P 100A | CVS100B TMD | 施耐德 | 台 | 1 | 355.00 |  |
| 192 | 0502101643 | 塑壳式断路器 | 3P 100A | CVS100N TMD | 施耐德 | 台 | 1 | 440.00 |  |
| 193 | 0502101644 | 塑壳式断路器 | 3P 160A | CVS160F TMD | 施耐德 | 台 | 1 | 468.00 |  |
| 194 | 0502101645 | 塑壳式断路器 | 3P 160A | CVS160N TMD | 施耐德 | 台 | 1 | 535.00 |  |
| 195 | 0502101630 | 漏电断路器 |  | C120H 4P D100A+VG+30mA | 施耐德 | 只 | 1 | 1627.00 |  |
| 196 | 0502100460 | 漏电断路器 | 2P/32A | IC65N 2P C32A+VIGI IC65 ELE 2P 40A 30MA AC | 施耐德 | 只 | 1 | 135.00 |  |
| 197 | 0502100457 | 漏电断路器 | 3P/40A | IC65N 3P C40A+VIGI IC65 ELE 3P 63A 30MA AC | 施耐德 | 只 | 1 | 240.00 |  |
| 198 | 0502100456 | 漏电断路器 | 3P/63A | IC65N 3P C63A+VIGI IC65 ELE 3P 63A 30MA AC | 施耐德 | 只 | 1 | 309.00 |  |
| 199 | 0502100454 | 漏电断路器 | 4P/63A | IC65N 4P C63A+VIGI IC65 ELE 4P 63A 30MA AC | 施耐德 | 只 | 1 | 394.00 |  |
| 200 | 0502101626 | 漏电断路器 |  | iC65N-C25A/2P+VEA 30mA | 施耐德 | 只 | 1 | 135.00 |  |
| 201 | 0502101859 | 漏电断路器 |  | iC65N-C32A/3P+VEA 30mA | 施耐德 | 只 | 1 | 223.00 |  |
| 202 | 0502101627 | 漏电断路器 |  | iC65N-C40A/2P+VEA 30mA | 施耐德 | 只 | 1 | 147.00 |  |
| 203 | 0502101858 | 漏电断路器 |  | iC65N-C50A/2P+VEA 30mA | 施耐德 | 只 | 1 | 181.00 |  |
| 204 | 0502101860 | 漏电断路器 |  | iC65N-C50A/3P+VEA 30mA | 施耐德 | 只 | 1 | 301.00 |  |
| 205 | 0502101628 | 漏电断路器 |  | iC65N-C63A/2P+VEA 30mA | 施耐德 | 只 | 1 | 186.00 |  |
| 206 | 0502101629 | 漏电断路器 |  | iC65N-C63A/3P+VEA 30mA | 施耐德 | 只 | 1 | 310.00 |  |
| 207 | 0502101661 | 塑壳断路器 | 1250A 3P | NS1250N MIC2.0 | 施耐德 | 台 | 1 | 9695.00 |  |
| 208 | 0502100949 | 塑壳断路器 |  | NSX100F3P100A | 施耐德 | 只 | 1 | 484.00 |  |
| 209 | 0502101663 | 塑壳断路器 | 32A 3P3D | NSX100F TMD | 施耐德 | 台 | 1 | 484.00 |  |
| 210 | 0502101664 | 塑壳断路器 | 63A 3P3D | NSX100F TMD | 施耐德 | 台 | 1 | 484.00 |  |
| 211 | 0502101665 | 塑壳断路器 | 100A 3P3D | NSX100F TMD | 施耐德 | 台 | 1 | 484.00 |  |
| 212 | 0502101875 | 塑壳断路器 | 分段36KA | NSX100F TMD 100 4P F | 施耐德 | 只 | 1 | 729.00 |  |
| 213 | 0502101866 | 塑壳断路器 | 分段36KA | NSX100F TMD 50 3P3D F | 施耐德 | 只 | 1 | 484.00 |  |
| 214 | 0502101870 | 塑壳断路器 | 分段50KA | NSX100N TMD 100 3P3D F | 施耐德 | 只 | 1 | 537.00 |  |
| 215 | 0502101876 | 塑壳断路器 | 分段50KA | NSX100N TMD 100 4P F | 施耐德 | 只 | 1 | 795.00 |  |
| 216 | 0502101869 | 塑壳断路器 | 分段50KA | NSX100N TMD 50 3P3D F | 施耐德 | 只 | 1 | 537.00 |  |
| 217 | 0502101867 | 塑壳断路器 | 分段36KA | NSX160F TMD 160 3P3D F | 施耐德 | 只 | 1 | 822.00 |  |
| 218 | 0502101874 | 塑壳断路器 | 分段36KA | NSX160F TMD 160 4P F | 施耐德 | 只 | 1 | 1246.00 |  |
| 219 | 0502101666 | 塑壳断路器 | 160A 3P3D | NSX160N TMD | 施耐德 | 台 | 1 | 862.00 |  |
| 220 | 0502101877 | 塑壳断路器 | 分段50KA | NSX160N TMD 160 4P F | 施耐德 | 只 | 1 | 1306.00 |  |
| 221 | 0502101667 | 塑壳断路器 | 200A 3P3D | NSX250F TMD | 施耐德 | 台 | 1 | 1166.00 |  |
| 222 | 0502101868 | 塑壳断路器 | 分段36KA | NSX250F TMD 250 3P3D F | 施耐德 | 只 | 1 | 1166.00 |  |
| 223 | 0502101873 | 塑壳断路器 | 分段36KA | NSX250F TMD 250 4P F | 施耐德 | 只 | 1 | 1759.00 |  |
| 224 | 0502101668 | 塑壳断路器 | 250A 3P3D | NSX250N TMD | 施耐德 | 台 | 1 | 1166.00 |  |
| 225 | 0502101871 | 塑壳断路器 | 分段50KA | NSX250N TMD 200 3P3D F | 施耐德 | 只 | 1 | 1216.00 |  |
| 226 | 0502101878 | 塑壳断路器 | 分段50KA | NSX250N TMD 200 4P F | 施耐德 | 只 | 1 | 1830.00 |  |
| 227 | 0502101879 | 塑壳断路器 | 分段50KA | NSX250N TMD 250 4P F | 施耐德 | 只 | 1 | 1830.00 |  |
| 228 | 0502101669 | 塑壳断路器 | 400A 3P3D | NSX400F Mic2.3 | 施耐德 | 台 | 1 | 1673.00 |  |
| 229 | 0502101872 | 塑壳断路器 | 分段50KA | NSX400N MIC2.3 400 3P F | 施耐德 | 只 | 1 | 1806.00 |  |
| 230 | 0502101670 | 塑壳断路器 | 630A 3P3D | NSX630F Mic2.3 | 施耐德 | 台 | 1 | 2840.00 |  |
| 231 | 0502101671 | 塑壳断路器 | 500A 3P3D+OF | NSX630N Mic1.3M | 施耐德 | 台 | 1 | 2865.00 |  |
| 232 | 0502101672 | 塑壳断路器 | 630A 3P3D | NSX630N Mic2.3 | 施耐德 | 台 | 1 | 3093.00 |  |
| 233 | 0502100962 | 智能断路器 | 160A | NSX-160N-MIC6.2A-160-3P | 施耐德 | 个 | 1 | 3136.00 |  |
| 234 | 0502100963 | 智能断路器 | 250A | NSX-250N-MIC2.2-250-3P | 施耐德 | 个 | 1 | 1703.00 |  |
| 235 | 0502160358 | 触点 |  | ZB2BE101C |  | 只 | 1 | 4.50 |  |
| 236 | 0502161588 | 常闭触点 | 单一常闭 | ZB2BE102C |  | 个 | 1 | 4.50 |  |
| 237 | 0502024613 | 旋钮开关 | 三位自锁定 | ZB2BD3C | 施耐德 | 个 | 1 | 10.00 |  |
| 238 | 0502022590 | 二挡旋钮开关 |  | XB2-BJ21C |  | 只 | 1 | 21.00 |  |
| 239 | 0502022638 | 三挡旋钮开关 |  | XB2-BJ33C |  | 只 | 1 | 25.50 |  |
| 240 | 0502090318 | 直流接触器 | DC220V | LC1F800MW | 施耐德 | 只 | 1 | 18354.00 |  |
| 241 | 0502171265 | LED指示灯 | 380V（红色） | XB2BVQ4LC |  | 个 | 1 | 11.00 |  |
| 242 | 0502102662 | 漏电保护断路器 | 4P，25A | IC65N |  | 个 | 1 | 277.00 |  |
|  |  | **合计** | **按实际供货量结算** | | | | | |  |